## PROBA PRACTICĂ

clasa a X-a

IDENTIFICAREA UNEI SUBSTANŢE NECUNOSCUTE X

# DIN SOLUŢIA EI APOASĂ

### ŞI DETERMINAREA CONCENTRAŢIEI ACESTEIA

Materiale la dispoziţie:

1. Soluţia de studiat (în vas şi – eventual -  în mensură).

2. Tabel cu constante fizice ale unor lichide. Una din substanţele din tabel este substanţa necunoscută X.

3. Calorimetru cu accesorii şi sursă de tensiune stabilizată. Capacitatea calorică a calorimetrului, C, şi puterea rezistenţei de încălzire, P, sunt notate pe eticheta lipită pe sursa de tensiune.

4. Densimetru 1,1 – 1,3 g/cm3.

5. Termometru 0 – 1000 C.

6. Mensură 0 – 250 ml.

7. Pentru măsurarea intervalelor de timp se va folosi ceasul propriu.

8. Pâlnie.

9. Conductori de legătură.

Cerinţe:

1. Identificaţi substanţa necunoscută, X, din soluţie.

2. Determinaţi, prin   măsurători de densitate, concentraţia masică px a componentei X, definită ca

unde mx=masa componentei X din soluţie, m=masa soluţiei.

Observaţie: se vor face cel puţin trei măsurători ale densităţii soluţiei.

3. Determinaţi coeficientului de schimb de căldură al calorimetrului.

Informaţie teoretică. Când un corp are o temperatură constantă (, mai mare decât cea a mediului ambiant (aer), el pierde în unitatea de timp o cantitate de căldură (q) proporţională cu diferenţa dintre temperatura sa şi cea a mediului (Newton), conform relaţiei

q=( - aer),

unde coeficientul de proporţionalitate, , se numeşte coeficient de schimb de căldură şi se măsoară în J.K-1.s-1.

Dacă temperatura corpului variază în timp, în relaţia de mai sus  reprezintă temperatura medie a corpului pe intervalul considerat.

Pentru determinarea coeficientului de schimb de căldură al calorimetrului utilizat în această lucrare, s-au efectuat experienţe de încălzire a unui lichid în calorimetru. Puterea rezistorului de încălzire a fost aleasă suficient de mică pentru ca lichidul să nu poată fi adus la fierbere. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile maxime (max) la care a putut fi adus lichidul pentru diferite puteri (P) ale încălzitorului. După atingerea acestei temperaturi, oricât s-a continuat încălzirea, temperatura a rămas constantă (egală cu max).

Pe parcursul acestor experimente, temperatura mediului ambiant a fost constantă: aer =  19 0C.

| Nr. crt. | P(W) | max(0C) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,6 | 25,5 |
| 2 | 6,4 | 46 |
| 3 | 13,2 | 74 |

Utilizând datele din tabel, determinaţi valoarea medie a coeficientului de schimb de căldură al calorimetrului.

4. Determinaţi, utilizând măsurători calorimetrice, concentraţia masică, px, a componentei X din soluţie.

Observaţie: Se vor face cel puţin trei determinări.

5. Întocmiţi un referat care să cuprindă:

- consideraţii teoretice şi descrierea modului de lucru

- prezentarea valorilor experimentale şi prelucrarea acestora

- valoarea medie a coeficientului de schimb de căldură

- valoarea concentraţiei soluţiei, determinată densimetric – respectiv calorimetric

- identificarea a cel puţin trei surse de erori

Recomandări:

1. La încălzire, în calorimetru să fie minimum 250 ml soluţie, pentru ca rezistorul de încălzire să fie complet acoperit cu lichid.

2. Nu se va modifica poziţia butonului pentru tensiunea de alimentare.

3. La terminarea încălzirii sursa de tensiune se va întrerupe.

Timpul de lucru este de 3 ore.

Propunători

Fiz. Olimpiu Roca, Sibiu

Prof. Mihai Ungureanu, Sibiu

TABEL  CU  CONSTANTE  FIZICE  ALE  UNOR  LICHIDE

| Denumire |  g.cm-3) | fierbere (0C) | c (J.kg-1.K-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetonă | 0,787 | 56,5 | 2180 |
| Alcool etilic | 0,791 | 78,5 | 2290 |
| Alcool metilic | 0,810 | 64,1 | 2520 |
| Apă | 1,0 | 100 | 4180 |
| Benzen | 0,87 | 80,2 | 1720 |
| Benzină | 0,9 | 80,2 | 2090 |
| Eter etilic | 0,736 | 34,5 | 2340 |
| Glicerină | 1,26 | 290 | 2430 |
| Terebentină | 0,84 | 160 | 1760 |
| Toluen | 0,87 | 110 | 1670 |
| Ulei | 0,92 | 340 | 2130 |