XII

Olimpiada Naţională de Fizică

Sibiu 2000

Barem de  Notare– Proba Experimentală

Clasa a XII-a

|  | Graficul U=U(d) pentru cele patru lungimi de undă (Punctajul maxim se acordă pentru cel puţin 10 puncte măsurate corect, care se aşează pe curba exponenţială) | 4 p |
| --- | --- | --- |
|  | Scrierea legii absorbţiei: =0e-d (Punctajul maxim se acordă dacă se menţionează corect semnificaţia fizică a mărimilor) | 1 p |
|  | Graficul ln U =f(d) pentru cele patru lungimi de undă (Punctajul maxim se acordă pentru cel puţin 10 puncte determinate corect, care se aşează pe o dreaptă) | 4 p |
|  | Definirea coeficientului de absorbţie: Coeficientul de absorbţie al unui material este inversul grosimii stratului care produce o micşorare de e ori a fluxului incident. Unitatea de măsură este lungime-1. Se determină din panta dreptei ln U = ln U0 - d. Calculul coeficientului pentru cele patru lungimi de undă. | 2 p 2 p |
|  | Graficul dependenţei coeficientului de absorbţie de lungimea de undă. | 1 p |
|  | Definirea grosimii de înjumătăţire: = grosimea stratului absorbant care reduce fluxul incident la jumătate. Deci: d1/2= ln 2/ Calculul grosimii de înjumătăţire pentru cele patru lungimi de undă. | 2 p |
|  | Lumina ambiantă nu perturbă măsurătorile cu condiţia să nu fie foarte puternică şi, mai ales, să fie constantă pe durata unui set de măsurători. Lumina puternică face ca tensiunea generată de LED-ul receptor să nu mai fie proporţională cu fluxul incident. Lumina ambiantă constantă influenţează valorile absolute, dar nu şi panta dreptei ln U =f(d). | 1 p |
|  | Procese naturale şi tehnologice, ce au la bază absorbţia selectivă a radiaţiei: - efectul de seră - absorbţia radiaţiei ultraviolete a Soarelui în stratul de ozon atmosferic - spectrofotometrie - determinarea grosimilor - determinarea concentraţiei unei soluţii - detectoare de fum - etc. | 1 p |
|  | Din oficiu: | 2 p |

Total: 	       20 p